- 2023年12月29日拟作出建设项目环评审批意见公示

根据建设项目环境管理的有关规定，经审议，我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出批准或不予批准的审批意见，现依据政府信息公开的有关规定予以公示。欢迎公众参与建设项目环境保护工作。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施（拟不予批准的原因） | 公众参与情况 | 建设单位或地方政府作出的相关环保承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漳平市鸿运加油站改扩建项目 | 漳平市桂林街道下桂林村（下桂林三公里处） | 漳平市鸿运加油站 | 福建创达环保科技有限公司 | 项目位于漳平市桂林街道下桂林村（下桂林三公里处），建设内容主要在原加油站基础上进行改扩建，无新增用地面积，占地面积800m2，共设4个加油岛及4台加油机，属三级加油站。改扩建内容是对原有储油罐、输油管道等基础设施进行改造，配套建有油气回收系统、泄漏报警装置等配套设施，改扩建后储油罐数量由3个增加至4个，储油能力由71m3增加至100m3，柴油年销售量由原来的1000吨减少至300吨，汽油销售量由原来的600吨（92#汽油）增加至800吨（其中92#汽油600吨，95#汽油190吨，98#汽油10吨）。 | - 1.严格落实水污染防控措施。施工期施工废水处理后回用于抑尘、冲洗、建筑养护等，生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网。运营期须做好雨污分流，洗车废水、污染雨水及地面冲洗废水经三级隔油池沉淀,处理后的废水均纳入漳平市污水处理厂;生活污水经加油站配套的化粪池处理后进入市政管网纳入漳平市污水处理厂进行深度处理。废水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准。 2.严格落实废气污染防控措施。施工期须加强生产和环境管理，合理安排机动车辆运行，有效减小施工粉尘、道路扬尘以及机动车尾气的污染。运营期须加强设备检修维护，合理安排机动车辆运行，有效降低废气排放；该项目应按要求配套建设一次、二次、三次油气回收装置系统。大气污染物排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）标准限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2的二级标准限值。 3.严格落实噪声污染防控措施。施工期须尽量采用低噪声设备、避免在同一地点安排大量动力机械设备、采取减少碰撞、限制车速、禁鸣等措施，施工各阶段的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。运营期噪声主要为加油车辆进出加油站产生的噪声，须加强管理车辆进出过程的车速及鸣笛等，噪声排放临近道路一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余方向执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4.严格落实固废污染防控措施。施工期须加强建筑垃圾和生活垃圾的管理。运营期项目生产过程中产生的固体废物应分类收集、贮存、利用和处置，属于危险废物的应交由有资质的企业处理；生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 5.其他环境管理方面：强化环境风险防范和应急管理，严格落实各种环境应急保障措施，加强环境风险隐患的排查整治，及时编制突发环境事件应急预案并报我局备案；须配备专职人员负责项目区域内日常的环保工作，提高对环境保护工作的认识和态度，加强环保意识教育；加油站汽、柴油等设备与站外周边建筑物安全距离设计应符合《加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求。 | 项目受理前由业主进行了网上公示。 |  |  |

一、公示时间：2024年01月2日－2024年01月08日（5个工作日）

二、权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

三、联系方式

电话：0597－7538879、7538825（传真）

电子邮箱：zphbsp7533918@163.com

通讯地址：漳平市菁城街道外环西路26号

邮政编码：364400

龙岩市漳平生态环境局

2023年12月29日